**环保设备、设施台账**

**单位：技术中心**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施名称 | 规格型号 | 所在位置 | 投运时间 | 设计能力 | 实际处理能力 | 备注 |
| 1 | 玻璃钢风机 | FB630C | 天台5个系统 | 2019.03.20 |  |  |  |
| 2 | 玻璃钢风机 | FB630C | 天台6、7系统 | 2019.03.20 |  |  |  |
| 3 | 高效率三相异步电动机 | YE2-160L-4 | 天台5个系统 | 2019.03 |  |  |  |
| 4 | 槽式立式泵 | BSF-40SK-3 | 天台4个塔 | 2019.03.20 |  |  |  |
| 5 | SBASOO三相感应电动机 | FA3-80-2（E3）型 | 天台4个塔 | 2019.03.20 |  |  |  |
| 6 | XJ-3型多种废气净化 | Φ2000\*2300 | 天台 | 2019.03 |  |  |  |
| 7 | PLC控制系统 | 6ES7212-1BB23 | 天台 | 2019.03 |  |  |  |
| 8 | 交流变频器 | 15KW | 天台 | 2019.03 |  |  |  |
| 9 | 简易实验室尾气净化箱 | XZ-1200 | 天台5、6系统、1-4 | 2019.03 |  |  |  |
| 10 | 三相异步电动机 | YX2-100L-2 | 天台自来水 | 2019.05 |  |  |  |
| 11 | 管道离心泵 | IRG-50-160 | 天台自来水 | 2019.06 |  |  |  |
| 12 | 冷热水自动自吸泵 | WZB-800A | 楼底 | 2018.12 |  |  |  |
| 13 | 摆线针轮减速机 | XLD2-3B-1.0KW | 天台浆化槽 | 2019.05 |  |  |  |
| 14 | 增强聚丙烯耐腐蚀离心泵 | 40FP-18 | 天台浆化槽 | 2019.05 |  |  |  |
| 15 | 三相异步电动机 | YE2-90S-2 | 天台浆化槽 | 2019.05 |  |  |  |
| 16 | 斜流管道增压风机 | HZ-250 | X荧光室（ICP）室外 | 2019.05 |  |  |  |
| 17 | 高压离心通风机 | 9-19-3.5A | X荧光室1-4室外 | 2019.09 |  |  |  |
| 18 | 耐腐耐磨液下泵 | Y2-160M2-2 | 水泵房污水中转 | 2001.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020年9月23日 | |  |